## naslovna
NAZIV PROJEKTANTSKOG UREDA: | NORD-ING d.o.o. Čakovec, Uska 1
NAZIV INVESTITORA: | RB TEHNIKA d.o.o.
Franje Punčeca 8
40000 Čakovec
NAZIV GRAĐEVINE: | POSLOVNA GRAĐEVINA
LOKACIJA GRAĐENJA: | k.č.br. 4128/30 i 4128/31
k.o. Čakovec
(novoformirana k.č. 4128/31 k.o. Čakovec)
GLAVNI PROJEKTANT: | BOJAN PERHOČ, dipl.ing.arh.
PROJEKTANT: | BOŽICA MAGDALENIĆ, ing.građ.
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: | URBIA ARH-03/2016
OZNAKA PROJEKTA: | NI-07/2016-H
MJESTO I DATUM: | Čakovec, 06.2016.
VRSTA PROJEKTA: | VODOVOD I ODVODNJA - TROŠKOVNIK
OZNAKA MAPE: | 3
FAZA: | GLAVNI PROJEKT
Direktor:
Božica Magdalenić, ing.građ.

## VODOVOD I ODVODNJA
| NAZIV PROJEKTANTSKOG UREDA: | NORD-ING d.o.o. Čakovec, Uska 1
| NAZIV INVESTITORA: | RB TEHNIKA d.o.o.
Franje Punčeca 8
40000 Čakovec
| NAZIV GRAĐEVINE: | POSLOVNA GRAĐEVINA
| LOKACIJA GRAĐENJA: | k.č.br. 4128/30 i 4128/31
k.o. Čakovec
(novoformirana k.č. 4128/31 k.o. Čakovec)
| GLAVNI PROJEKTANT: | BOJAN PERHOČ, dipl.ing.arh.
| PROJEKTANT: | BOŽICA MAGDALENIĆ, ing.građ.
| ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: | URBIA ARH-03/2016
| OZNAKA PROJEKTA: | NI-07/2016-H
| MJESTO I DATUM: | Čakovec, 06.2016.
| VRSTA PROJEKTA: | VODOVOD I ODVODNJA - TROŠKOVNIK
| OZNAKA MAPE: | 3
| FAZA: | GLAVNI PROJEKT
Direktor:
Božica Magdalenić, ing.građ.
r.br. | opis stavke | jed.mj. | količina | jed. cijena | ukupno
A) PRIKLJUČAK VODOVODA
1.00 | PRIPREMNI RADOVI | .
1.01. | Geodetsko iskolčenje trase projektiranog vodovoda, te izrada elaborata iskolčenja.
|  | ml | 15
| I PRIPREMNI RADOVI | UKUPNO: |  |  | 0
2.00 | ZEMLJANI RADOVI | .
2.01. | Strojni i ručni iskop rova u tlu C ktg. za polaganje cijevi vanjskog vodovoda građevine, na dubini do 1,50 m. Iskopani materijal odbacivati na udaljenost preko 1,0 m od bočne ivice rova, da se spriječi urušavanje iskopanog materijala u rov. Prebrani materijal od iskopa koristiti za zatrpavanje rova.
| a/ rov | m³ | 17.55
| b/ vodomjerno okno | m³ | 28.9
2.02. | Planiranje dna rova s odstupanjem ±2,0 cm.
|  | m² | 13.5
2.03. | Dobava pijeska-hamuka, ubacivanje u rov te izrada pješčane posteljice ispod vodovodnih cijevi u sloju debljine d=10 cm.
|  | m³ | 1.5
2.04. | Dobava pijeska-hamuka, ubacivanje u rov, te zatrpavanje cijevi do visine 15cm iznad tjemena cijevi.
|  | m³ | 4.05
2.05. | Zatrpavanje rova materijalom od iskopa, u slojevima od 30,0 cm, uz istovremeno obilno močenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala ručnim odnosno strojnim nabijačima.
| a/ rov | m³ | 12
| b/ vodomjerno okno | m³ | 25
2.06. | Odvoz materijala preostalog od iskopa na gradsku deponiju.
| a/ rov | m³ | 5.55
| b/ vodomjerno okno | m³ | 3.9
| II ZEMLJANI RADOVI | UKUPNO: |  |  | 0
3.00 | BETONSKI RADOVI | .
3.01. | Izvedba vodomjernog okna iz armiranog vodonepropusnog betona klase C 30/37, XA2, VDP3 u dvostranoj oplati debljine bočnih stijenki i dna 15 cm. Iznad okna na dubini cca 10cm od kote uređenog terena izvesti armirano-betonsku ploču debljine 10 cm s otvorom za silazak u okno, vel. 60x60 cm. Iznad otvora na ploči montirati četvrtasti lijevano željezni poklopac s okvirom vel. 600x600 mm za prometno opterećenje od 250 kN. U stjenke se ugrađuju čelične ljestve, koje su projektirane iz dvije vertikale CP 30x30x3 mm, pričvršćene za stjenke betonskog okna /varenjem preko anker pločica vel.80x80x5 mm/, vertikale stranica ljestvi međusobno razmaknute 40 cm, a od armiranobetonske stjenke odmaknute 16 cm. Prečke ljestava su od okruglog željeza promjera 16 mm, zavarene u CP vertikalne profile na međusobnom razmaku po vertikali 30 cm. U cijeni okna uključiti brtve za vodonepropusnost, beton, oplata, armatura, poklopce i antikorozivnu zaštitu čeličnih ljestvi, ljestve i betonski oslonci za vodomjere. Sve prema detalju.
| a) vodomjerno okno svjetle vel.1,20x1,00x1,60 m | kom | 1
| b) ljevanoželjezni poklopci nosivosti 250 kN dim. 800x800 mm | kom | 1
| c) pocinčane čelične ljestve | kom | 1
| III BETONSKI RADOVI | UKUPNO: |  |  | 0
4.00 | VODOVODNI RADOVI | .
4.01. | Dobava i montaža polietilenske PE cijevi iz polietilena visoke gustoće PE 100 za radni tlak 10 bara. Spajanje cijevi izvoditi sučeonim zavarivanjem i zavarivanjem pomoću PE elektrospojnicama na mjestu spajanja sa fazonskim komadima.
| DN 32 mm | ml | 15
4.02. | Dobava i montaža hvatača nečistoća.
| hvatač nečistoća Ø20 | kom | 1
4.03. | Dobava i montaža ravnih propusnih ventila.
| Ø20 | kom | 1
4.04. | Dobava i montaža nepovratnog ventila.
| nepovratni ventil Ø20 | kom | 1
4.05. | Dobava i montaža ravnih propusnih ventila sa ispustom.
| Ø20 | kom | 1
4.06. | Dobava i ugradnja vodomjera.
| horizontalni vodomjer Ø20 | kom | 1
4.07. | Dobava i ugradnja ogrlice s ventilom i ugradbenom garniturom.
| Ø160/Ø25 | kom | 1
4.08. | Ispitivanje cjevovoda pod tlakom vode od 15 bara.
|  | ml | 15
4.09. | Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda vanjskog vodovoda prema uputstvu za dezinfekciju vodovodne mreže.
|  | ml | 15
4.10. | Bakteriološka analiza uzorka vode i analiza na mineralna ulja iz cjevovoda vanjskog vodovoda od strane ovlaštene ustanove, koja će o tome izdati nalaz. Točan broj uzoraka utvrditi prema Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda..NN RH br. 140/15
|  | kom | 1
| IV VANJSKI VODOVOD | UKUPNO: |  |  | 0
5.00 | OSTALI RADOVI | .
5.01. | Geodetsko snimanje cjevovoda, te izrada elaborata za unos cjevovoda u katastar podzemnih instalacija.
|  | ml | 15
| V OSTALI RADOVI | UKUPNO: |  |  | 0
| REKAPITULACIJA | .
| A) PRIKLJUČAK VODOVODA | .
| I PRIPREMNI RADOVI | UKUPNO: |  |  | 0
| II ZEMLJANI RADOVI | UKUPNO: |  |  | 0
| III BETONSKI RADOVI | UKUPNO: |  |  | 0
| IV VANJSKI VODOVOD | UKUPNO: |  |  | 0
| V OSTALI RADOVI | UKUPNO: |  |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
B) VANJSKI VODOVOD
1.00 | PRIPREMNI RADOVI | .
1.01. | Geodetsko iskolčenje trase projektiranog vodovoda, te izrada elaborata iskolčenja.
|  | ml | 12
1.02. | Geodetsko snimanje cjevovoda, te izrada elaborata za unos cjevovoda u katastar podzemnih instalacija.
|  | ml | 12
| I PRIPREMNI RADOVI | UKUPNO: |  |  | 0
2.00 | GRAĐEVINSKI RADOVI | .
2.01. | Strojni i ručni iskop rova u tlu C ktg. za polaganje cijevi vanjskog vodovoda građevine, na dubini do 2,00 m. Iskopani materijal odbacivati na udaljenost preko 1,0 m od bočne ivice rova, da se spriječi urušavanje iskopanog materijala u rov.
|  | m³ | 7.7
2.02. | Planiranje dna rova s odstupanjem ±2,0 cm.
|  | m² | 6.4
2.03. | Dobava pijeska - hamuka, ubacivanje u rov te izrada pješčane posteljice ispod vodovodnih cijevi u sloju debljine d=10 cm.
|  | m³ | 0.7
2.04. | Dobava pijeska - hamuka, ubacivanje u rov, te zatrpavanje cijevi do visine 15 cm iznad tjemena cijevi.
|  | m³ | 1.95
2.05. | Zatrpavanje rova materijalom od iskopa, u slojevima od 30,0 cm, uz istovremeno obilno močenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala ručnim odnosno strojnim nabijačima.
|  | m³ | 5.05
2.06. | Odvoz materijala preostalog od iskopa na gradsku deponiju.
|  | m³ | 2.65
| II GRAĐEVINSKI RADOVI | UKUPNO: |  |  | 0
3.00 VODOVODNI RADOVI:
3.01. | Dobava i montaža polietilenske PE cijevi iz polietilena visoke gustoće PE 100 za radni tlak 10 bara. Spajanje cijevi izvoditi sučeonim zavarivanjem i zavarivanjem pomoću PE elektrospojnicama na mjestu spajanja sa fazonskim komadima. U cijeni ml cijevi fazonski komadi.
| DN 32mm | ml | 12
3.02. | Dobava i montaža čeličnih prelaznih komada.
| prelazni komad DN32/Ø25 | kom | 2
3.03. | Tlačna proba vodovodne instalacije.
|  | ml | 12
3.04. | Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda vanjskog vodovoda prema uputstvu za dezinfekciju vodovodne mreže.
|  | ml | 12
3.05. | Bakteriološka analiza uzorka vode i analiza na mineralna ulja iz cjevovoda vanjskog vodovoda od strane ovlaštene ustanove, koja će o tome izdati nalaz. Točan broj uzoraka utvrditi prema Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda..NN RH br. 140/15
|  | kom | 1
| III VODOVODNI RADOVI | UKUPNO: |  |  | 0
| REKAPITULACIJA | .
| B) VANJSKI VODOVOD | .
| I PRIPREMNI RADOVI | UKUPNO: |  |  | 0
| II GRAĐEVINSKI RADOVI | UKUPNO: |  |  | 0
| III VODOVODNI RADOVI | UKUPNO: |  |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
C) VANJSKA KANALIZACIJA
1.00 | PRIPREMNI RADOVI
1.01. | Geodetsko iskolčenje trase projektirane vanjske kanalizacije te izrada elaborata iskolčenja.
|  | m' | 80
| I PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: | .. |  |  | 0
2.00 | ZEMLJANI RADOVI | .
2.01. | Strojni i ručni iskop rova u tlu C ktg. za polaganje cijevi vanjske kanalizacije i izvedbu revizijskih okana. Iskopani materijal odbacivati na udaljenost preko 1,0 m od bočne ivice rova, da se spriječi urušavanje iskopanog materijala u rov. Višak materijala deponirati na gradilišnoj deponiji.
|  | m3 | 61.5
2.02. | Planiranje dna kanalizacijskog rova s odstupanjem ±2,0 cm.
|  | m2 | 62.55
2.03. | Dobava pijeska-hamuka, ubacivanje u rov te izrada pješčane posteljice ispod vodovodnih cijevi u sloju debljine d=10 cm.
|  | m³ | 6.3
2.04. | Dobava pijeska-hamuka, ubacivanje u rov, te zatrpavanje cijevi do visine 15cm iznad tjemena cijevi.
|  | m³ | 18.8
2.05. | Zatrpavanje rova materijalom od iskopa, u slojevima od 30,0 cm, uz istovremeno obilno močenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala ručnim odnosno strojnim nabijačima.
|  | m³ | 36.4
2.06. | Odvoz materijala preostalog od iskopa na gradsku deponiju do 5 km.
|  | m³ | 25.1
| II ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: | .. |  |  | 0
3.00 | BETONSKI RADOVI | .
3.01. | Izvedba revizijskih okana na vanjskoj kanalizaciji građevine svijetle veličine 60x60 cm, od gotovog betona u glatkoj oplati, debljine stjenki i dna 20 cm, betonom C30/37, XA2, VDP3. Na dnu okna izvesti kinete prema podacima o niveleti okna i obraditi ih cementnom glazurom 1:2 zaglađenom do crnog sjaja. Stijenke okna ožbukati cementnom žbukom 1:2 zaglađenom do crnog sjaja. Iznad okna na dubini cca 10-30 cm od kote uređenog terena izvesti armirano-betonsku ploču debljine 15 cm klase betona C 30/37 s otvorom za silazak u okno, vel. 60x60 cm. Iznad otvora na ploči montirati četvrtasti lijevanoželjezni poklopac s okvirom vel. 600x600 mm za prometno opterećenje od 250 kN. U stjenke se ugrađuju čelične ljestve, koje su projektirane iz dvije vertikale CP 30x30x3 mm, pričvršćene za stjenke betonskog okna /varenjem preko anker pločica vel.80x80x5 mm/, vertikale stranica ljestvi međusobno razmaknute 40 cm, a od armiranobetonske stjenke odmaknute 16 cm. Prečke ljestava su od okruglog željeza promjera 16 mm, zavarene u CP vertikalne profile na međusobnom razmaku po vertikali 30 cm.
a) revizijsko okno
| vel. 60x60 cm | kom | 4
| b) pocinčane čelične ljestve | kom | 4
| c) LŽ poklopac nosivosti 250 kN - 60x60 cm | kom | 4
3.02. | Dobava i ugradnja separatora lakih tekućina iz armiranog betona (prema HRN EN 206-1) razreda čvrstoće C35/45, razreda izloženosti: XA3, XF4. Separator konstruiran, izrađen i testiran prema HRN EN 858, nazivne veličine NG10 (protoka 10l/s). Separator mora imati učinkovitosti izdvajanja lakih tekućina klase I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l.
Separator treba biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode do uljeva u separator, interijer separatora treba biti premazan višeslojnim zaštitnim epoksidnim premazom. Separator mora imati koalescentni filter koji se može za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a. Pristup u separator treba biti u skladu s HRN EN 476. Separator treba imati Integriranu taložnicu zapremnine 1000 litara. Sve jednakovrijedno ACO OLEOPATOR-K NG6-10 SF1000 D400 P povišeni ili jednakovrijedno __________________.
Maksimalna zapremnina izdvojenih lakih tekućina 273 litara, ukupni kapacitet 1515 litara. Priključci DN150 utični spoj s kliznom brtvom. Ugradbena dubina, mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva Tmin=1050mm do 5440mm (točnu dubinu cijevi na uljevu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopcem klase D400, svijetlog otvora promjera 600mm. Ukupna masa 4300kg, a najtežeg dijela 3200kg.
| a) separator ulja i masti Q=10 l/sek | kom | 1
| b) iskop | m3 | 22.85
| c) zatrpavanje | m3 | 20.2
| d) odvoz | m3 | 2.65
| III BETONSKI RADOVI UKUPNO: | .. |  |  | 0
4.00 | KANALIZACIJSKI RADOVI | .
4.01. | Nabava, doprema i polaganje PVC kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada, spajanje pomoću gumene brtve, cijevi klase SN4.
| DN 160 | ml | 80
| luk 45º DN 160 | kom | 5
| luk 90º DN 160 | kom | 2
4.02. | Izvedba proboja vel. 20x20 cm za ugradnju cijevi Ø 160 mm.
| proboj vel. 20x20 cm | kom | 1
4.03. | Dobava i montaža RDS komada.
| DN 160 | kom | 13
4.04. | Ispitivanje kanalizacije komplet s objektima na vodonepropusnost, prema normi EN1610. Ispitivanje mora izvršiti pravna osoba registrirana za ispitivanja. U fazi izrade kanalizacije za vrijeme zemljanih i montažnih radova.
|  | m' | 80
| IV KANALIZACIJSKI RADOVI UKUPNO: | .. |  |  | 0
5.00 | OSTALI RADOVI | .
5.01. | Geodetsko snimanje cjevovoda, te izrada elaborata za unos cjevovoda u katastar podzemnih instalacija.
|  | m' | 80
| V OSTALI RADOVI UKUPNO: | .. |  |  | 0
REKAPITULACIJA
C) VANJSKA KANALIZACIJA
| I PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: | . |  |  | 0
| II ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: | . |  |  | 0
| III BETONSKI RADOVI UKUPNO: | . |  |  | 0
| IV KANALIZACIJSKI RADOVI UKUPNO: | . |  |  | 0
| V OSTALI RADOVI UKUPNO: | . |  |  | 0
| UKUPNO: | .. |  |  | 0
D) INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE UNUTAR GRAĐEVINE
1.00 | GRAĐEVINSKI RADOVI | .
1.1.00. | ZEMLJANI RADOVI | .
1.1.01. | Iskop rova za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi na dubinu do 2,0 m. Iskopani materijal odbacivati na udaljenost do 1,0 m od bočne ivice rova, da se spriječi urušavanje iskopanog materijala u rov.
|  | m3 | 8.1
1.1.02. | Planiranje dna rova s odstupanjem +- 2,0 cm.
|  | m2 | 9
1.1.03. | Dobava pijeska, ubacivanje u rov, te izrada pješčane posteljice na dnu rova, u sloju od 10 cm.
|  | m3 | 0.9
1.1.04. | Dobava pijeska, ubacivanje u rov te zatrpavanje istim do visine 15 cm iznad tjemena cijevi.
|  | m3 | 2.7
1.1.05. | Zatrpavanje rova materijalom od iskopa, po slojevima od 30,0 cm, uz istovremeno obilno močenje i nabijanje ručnim nabijačem.
|  | m3 | 4.5
1.1.06. | Odvoz materijala, preostalog od iskopa, na gradsku deponiju. Uključeno utovar istovar i razastiranje.
|  | m3 | 3.6
| 1.1.00 ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: | .. |  |  | 0
1.2.00. | BETONSKI RADOVI | .
1.2.01. | Izvedba šliceve u zidovima građevine, za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi.
| šlic vel. 10x8 cm | ml | 15
| šlic vel. 10x10 cm | ml | 10
1.2.02. | Izvedba prodora kroz temelje građevine i kroz stropnu ploču, za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi. U oplatu armiranobetonskih elemenata postavljaju se drvene kutije.
| od 0,04 do 0,08 m2 | kom | 14
| 0,08 do 0,15 m2 | kom | 3
1.2.03. | Zidarsko zatvaranje šliceva i prodora nakon ugradnje cijevi.
| šlic vel. 10x8 cm | ml | 15
| šlic vel. 10x10 cm | ml | 10
| od 0,04 do 0,08 m2 | kom | 14
| 0,08 do 0,15 m2 | kom | 3
| 1.2.00 BETONSKI RADOVI UKUPNO: | .. |  |  | 0
| REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKI RADOVI | .
| 1.1.00 ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: | . |  |  | 0
| 1.2.00 BETONSKI RADOVI UKUPNO: | . |  |  | 0
| I GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: | .. |  |  | 0
2.00 | VODOVOD | .
2.01. | Dobava i montaža višeslojnih vodovodnih cijevi za razvod tople i hladne vode unutar građevine. Instalaciju izvoditi sa čvrstom cijevi ojačanom aluminijem, PE-Xc/Al/PE-HD. Cijevi se polažu u instalacijski kanal, šliceve izvedene u zidovima objekta, zidne usjeke, proboje i ispod stropa građevine. Na 2 metar dužna cijevi uključiti 3 pres fitinga. U cijenu uključiti materijal za pričvršćivanje cijevi pomoću kliznih i čvrstih točaka, cijevi se pričvršćuju na svakih 1,0 metara ovisno o profilu cijevi i uputama proizvođača. Cijevi se izoliraju toplinskom izolacijom debljine 9-20 mm Armaflex ili slično. Kod dopreme cijevi i spojnih komada na gradilište izvođač je obavezan nadzornom inženjeru dostaviti na uvid dokument, tj. ispitivanje od strane JAVNOG ZDRAVSTVA temeljem kojeg se jamči da je materijal upotrijebljiv za pitku vodu (za ljudsku upotrebu).
| DN20 mm - toplinska izolacija 9 mm | ml | 70
| DN25 mm - toplinska izolacija 13 mm | ml | 40
| DN32 mm - toplinska izolacija 15 mm | ml | 25
2.02. | Dobava i montaža ravnih propusnih ventila, glavni razvod sanitarne vode.
| ventil ø25 mm | kom | 1
2.03. | Dobava i montaža podžbuknih ventila s ukrasnom rozetom i kapom ventila. Način spajanja ventila na cijevovod prema odabiru vrste vodovodnog materijala.
| ventil ø15 mm | kom | 6
2.04. | Dobava i montaža ravnih propusnih ventila s kosim vretenom i slavinom za prežnjenje. Način spajanja ventila na cijevovod prema odabiru vrste vodovodnog materijala.
| ventil ø15 mm | kom | 4
| ventil ø20 mm | kom | 2
2.05. | Ispitivanje kompletne vodovodne mreže pod tlakom vode od 6 i 15 bara.
|  | ml | 135
2.06. | Ispiranje i dezinfekcija kompletne vodovodne mreže adekvatnim sredstvom za dezinfekciju.
|  | ml | 135
2.07. | Bakteriološka analiza uzoraka vode iz cjevovoda nakon dezinfekcije i ponovnog ispiranja istog čistom vodom. očan broj uzoraka utvrditi prema Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda..NN RH br. 140/15.
|  | kom | 1
2.08. | Dobava i montaža inox vratašca sa okvirom, bravica za zaključavanje vel. 20x30 cm.
|  | kom | 2
II | VODOVOD UKUPNO: | .. |  |  | 0
3.00 | KANALIZACIJA | .
3.01. | Dobava i montaža niskošumnih PP cijevi i fazonskih komada za kućnu kanalizaciju. Spajanje cijevi i fazonskih komada vrši se pomoću gumenih brtvi. U cijenu uključiti sav potreban materijal za pričvršćenje cijevi o zid i pod, ovjes cijevi ispod stropa u posebnoj stavci troškovnika.U cijeni sve komplet.
a/ sanitarno-fekalna odvodnja
| DN 50 | ml | 15
| DN 110 | ml | 15
| DN 160 | ml | 15
| luk 45º DN 50 | kom | 4
| luk 45º DN 110 | kom | 3
| luk 45º DN 160 | kom | 1
| luk 88º DN 50 | kom | 8
| luk 88º DN 110 | kom | 6
| luk 88º DN 160 | kom | 1
| revizija DN110 | kom | 2
| redukcija DN 110/50 | kom | 4
| redukcija DN 160/110 | kom | 1
| kosa račva DN 50/50 | kom | 1
| kosa račva DN 110/50 | kom | 2
| kosa račva DN 110/110 | kom | 3
| kosa račva DN 160/110 | kom | 1
| kosa račva DN 160/160 | kom | 1
| ravna račva DN 160/110 | kom | 4
| sifonski luk DN 50 | kom | 4
b/ oborinska odvodnja
| DN 110 | ml | 40
| DN 160 | ml | 15
| luk 45º DN 160 | kom | 1
| luk 88º DN 160 | kom | 1
| revizija DN110 | kom | 4
| redukcija DN 160/110 | kom | 4
3.02. | Dobava i montaža odzračnih kapa za vertikale DN 100.
|  | kom | 2
3.03. | Dobava i ugradnja tipskog podnog sifona, sa mogućnošću pričvršćivanja na hidroizolaciju.
|  | kom | 3
3.04. | Dobava i montaža jednakovrijedno HL krovnog slivnika za ravni neprohodni krov sa mogučnošću prihvata na hidroizolaciju, sa grijačem, regulacijom i automatikom ili jednakovrijedno ili ____________________.
|  | kom | 1
3.05. | Dobava i montaža podne rešetke iz nehrđajućeg materijala, s horizontalnim odvodom DN 100 za terasu sa mogućnošću prihvata na hidroizolaciju i el. grijačem sa automatikom i regulacijom.
|  | kom | 3
III | KANALIZACIJA UKUPNO: | .. |  |  | 0
4.00 | SANITARIJE | .
4.01. | Dobava i montaža WC ŠKOLJKE iz prvoklasne keramike.
Komplet funkcionalna izvedba sa:
Ugradni niskošumni vodokotlić, sa dvokoličinskom potisnom tipkom i nosivom podkonstrukcijom.
drvena daska za sjedenje u bijeloj boji s poklopcem
odvodne i dovodne cijevi za ispiranje iz plastične mase
priborom za brtvljenje i pričvrščenje
gumena brtva za spajanje vodokotlića i WC školjke
koljeno za spajanje WC školjke na instalaciju odvoda
kitanje antibakterijskim, vodootpornim kitom
U cijeni sve komplet prema opisu
| a/WC školjka – konzolna | kom | 3
4.02. | Dobava i montaža UMIVAONIKA iz keramike za ugradnju na ZID, prema izboru. Umivaonik postavljati na vijke. Komplet funkcionalna izvedba sa:
izljevnim ventilom i kromiranim
sifonom Ø 32 mm
čepom i lanćićem
priborom za brtvljenje i pričvrščenje
stoječom jednoručnom armaturom za umivaonike sa mješanjem TH vode Ø 15.
kutni ventili (2 kom)
kitanje antibakterijskim, vodootpornim kitom
| umivaonik vel. 50cm | kom | 3
4.03. | Dobava i montaža pisoara sa stražnim dovodom vode. Komplet funkcionalna izvedba sa:
montažni element za pisoar za suhu ugradnju
sifon urinarni podžbukni
tipka za aktivaciju pisoara (Bi)
- kitanje antibakterijskim, vodootpornim kitom
- sav potreban pribor za spoj na odvod, dovod i za montažu
|  | kom | 2
4.04. | Dobava i montaža stojeće jednoručne mješalice za sudoper THV Ø15 mm.
|  | kom | 1
4.05. | Dobava i montaža kromirane slavine s holenderom.
| Ø15 mm | kom | 2
4.06. | Dobava i montaža držača wc četke (Ch) . | kom | 3
4.07. | Dobava i montaža držača wc papira (Ch) . | kom | 3
4.08. | Dobava i montaža držača za papirnate ručnike . | kom | 3
4.09. | Dobava i montaža kante za otpatke 3 lit. (ch), okrugla. | kom | 1
4.10. | Dobava i montaža kante za otpatke Gedy 9 lit | kom | 3
4.11. | Dobava i montaža ogledala debljine 4 mmna nosačima. U cijeni stavke je i ljepljenje silikonom na podlogu.
|  | kom | 3
IV | SANITARIJE UKUPNO: | .. |  |  | 0
| REKAPITULACIJA | .
D) INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE UNUTAR GRAĐEVINE
| I GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: | . |  |  | 0
| II VODOVOD UKUPNO: | . |  |  | 0
| III KANALIZACIJA UKUPNO: | . |  |  | 0
| IV SANITARIJE UKUPNO: | . |  |  | 0
| UKUP NO: | .. |  |  | 0
GLAVNA REKAPITULACIJA
A) PRIKLJUČAK VODOVODA |  |  | UKUPNO: |  | 0
B) VANJSKI VODOVOD |  |  | UKUPNO: |  | 0
C) VANJSKA KANALIZACIJA |  |  | UKUPNO: |  | 0
D) INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE UNUTAR GRAĐEVINE |  |  | UKUPNO: |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
PDV 25%: |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 0